OPŠTA BOLNICA PIROT

Broj: 05-664-0/1

Datum: 17.11.2022. godine

P I R O T

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

**Nabavka usluga**

**- Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija,**

**za potrebe Opšte bolnice Pirot –**

**Nabavka broj 05-664-0**

Pirot, novembar 2022. Godine

***Poziv za podnošenje ponuda***

**Naziv i adresa naručioca:** Opšta bolnica Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot, Internet adresa: [www.pibolnica.rs](http://www.pibolnica.rs)

**Vrsta naručioca:** zdravstvo

**Vrsta postupka javne nabavke:** Postupak javne nbavke u skladu sa čl. 27. Zakona o javnim nabavkama.

**Predmet javne nabavke:** usluge- **Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija**, za potrebe Opšte bolnice Pirot

**Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:** 71000000 - Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

**Kriterijum za dodelu ugovora je:** Najniža ponuđena cena

**PROCENJENA VREDNOST NABAVKE: 90.000,00 dinara bez PDV-a.**

**Način i mesto podnošenja ponuda:** Ponude sa pripadajućom dokumentacijom, mogu se dostavaiti:

1. **Putem pošte,** u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca:

 Opšta bolnica Pirot, adresa:Vojvode Momčila bb – Pirot, Pisarnica OB Pirot, kancelarija UP broj 1, sa obaveznom naznakom na licu koverte:

„Ne otvarati – Nabavka broj 05-664-0 , nabavka usluge – **Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija**“ ;

1. **Lično**, preko pisarnice naručioca. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt i e-mail adresu;
2. **Putem mejla**, na adresu: javne.nabavke@pibolnica.rs;

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 23.11.2022. godine do 12:00 časova.

Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda: Ponuda koja bude primljena nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom.

Obaveštenje o mestu, danu i satu otvaranja ponuda, kao i vremenu i načinu podnošenja punomoćja:

Mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Opšte bolnice Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot.

Dan i sat otvaranja ponuda: Ponude će se otvarati 23.11.2022. godine u 12:15 časova.

Vreme i način podnošenja punomoćja: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje koje će predati Komisiji za nabavku pre otvaranja ponuda.

**Rok za donošenje odluke:**10 dana od dana otvaranja ponuda.

**Kontakt**: Informacije vezane za postupak javne nabavke mogu se dobiti od Nenada Krstića, na broj 010/305-318.

***Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);***

Na osnovu upućenog poziva za podnošenje ponuda za nabavku br. 05-664-0 – nabavka usluge – **Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija**, za potrebe Opšte bolnice Pirot, dostavljamo Vam sledeću

P O N U D U

Da kvalitetno izvršavamo uslugu u skladu sa navedenim uslovima iz konkursne dokumentacije, poštujući sve važeće propise i standarde, na način: **(zaokružiti jedan od načina)**

a) samostalno

b) zajednička ponuda

c) sa podizvođačem

1. **Merenje otpora uzemljenja elektroinstalacije i galvanske povezanosti metalnih masa za objekat kotlarnice**

Cena za uslugu merenje otpora uzemljenja elektroinstalacije i galvanske povezanosti metalnih masa za objekat kotlarnice

bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara.

1. **Kontrola i merenje otpora uzemljenja gromobranske instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja**

Cena za uslugu kontrole i merenja otpora uzemljenja gromobranske instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara.

- Ispitivane gromobranske instalacije na 32 tačke oko objekta i to merenjem otpora uzemljivača i ispitivanjem neprekidnosti prihvatnog sistema i provodnika za izjednačavanje potencijala.

- Prihvatni sistem ima uređaj za rano startovanje Fe/Zn 20x3mm2 i limeni krov;

-Spustni provodnici Fe/Zn 20x3mm2 i uzemljivača 25x4mm2,

* Ispitivanje električne instalacije niskog napona i to ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala;
* Merenje otpornosti izolacije električne instalacije, provera automatskog isključenja napajanja kao i vizuelna kontrola i funkcionalnost;

- Predmetna usluga ispitivanja je zakonska obaveza i vrši se jednom godišnje prema sledećim važećim propisima :

1. „Zakonu o zaštiti od požara“;

2. „ Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja“;

3. „Pravilniku o postupku pregleda instalacija i sredstava i opreme lične zaštite“:

4. „Pravilnika o tehničkim normativima električne instalacije niskog napona“,

Predmetna nabavka usluge se sprovodi iz razloga bezbednosti objekta, zaposlenih, pacijenata i posetilaca Opšte bolnice Pirot.

- Uslugu merenja obaviti u OB Pirot u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora.

- Rezultate merenja dostaviti u roku od 15 dana od dana merenja.

**C) Ispitivanje prekidača u Ex zaštiti**

Cena za uslugu **Ispitivanje prekidača u Ex zaštiti**  bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara.

Ovo ispitivanje se vrši po nalogu inspektora za PPZ, a sve u skladu sa Zakonom o protivpožarnoj zaštiti i obavlja se dva puta godišnje (na 6 meseci) za jedan prekidač u Opštoj bolnici Pirot.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima bez PDV-a (A+B+C): |  |
| PDV: |  |
| Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima sa PDV-om (A+B+C): |  |

Rok plaćanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana. Maksimalno 30 dana posle dostavljenog izveštaja o Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija.

Rok važenja ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(najmanje 60 dana)

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Deo nabavke koji se poverava podizvođaču: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuđač mora da dostavi:

1. Ovlašćenje za rad u ovoj oblasti izdato od Ministarstva za rad i socijalnu politiku;

2. Licenca za odgovorno lice;

3. Uverenje o overavanju merila izdate od Zavoda za mere i dragocene metale;

Uz ponudu prilažemo priloge i dokaze tražene konkursnom dokumentacijom.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PONUĐAČ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime odgovornog lica)

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis)

PODACI O PONUĐAČU

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Opština: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reg. br.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Šifra delatnosti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poreski identif. broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evid. u sist. PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj žiro računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lice ovlašćeno za

potpisivanje Ugovora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dana: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ponuđač

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(svojeručni potpis)*

M.P.

MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

- **Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija**

za potrebe Opšte bolnice Pirot -

Nabavka broj 05-664-0

U Modelu ugovora Dobavljač mora da popuni sva polja, parafira sve strane, overi pečatom svaku stranu i potpiše model ugovora, čime potvrđuje da se slaže sa modelom Ugovora.

Zaključen između:

**Opšte bolnice Pirot,** ul. Vojvode Momčila bb, 18000 Pirot, koju zastupa direktor dr Goran Petrović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

................................................................................................, ulica

koga zastupa...................................................................

(u daljem tekstu: Izvođač ),

Osnov ugovora:

Nabavka broj: 05-664-0

Broj i datum odluke o dodeli ugovora:...............................................

Ponuda izabranog ponuđača br. ......................od...............................

 Ugovorne strane saglasno konstatuju:

 - da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 91/2019 u daljem tekstu: Zakon) čl.27. sproveo postupak nabavka br. 05-664-0, čiji je predmet nabavka usluga– **Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija**, za potrebe Opšte bolnice Pirot;

- da je Izvođač usluga dostavio ponudu broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine koja u potpunosti odgovara specifikaciji iz konkursne dokumentacije i predstavlja sastavni deo ugovora.

**Član 1.**

 Predmet Ugovora je usluga - **Ispitivanje gromobranske instalacije i otpora uzemljenja električnih instalacija,**  za potrebe Opšte bolnice Pirot, pod uslovima i na način predviđen u specifikaciji Naručioca i ponudi Izvođača.

**Član 2.**

Ukupna vrednost ugovorenih usluga iz člana 1. ovog ugovora je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, što sa porezom na dodatu vrednost u visini od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, ukupno iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara.

**Član 3.**

 Izvođač se obavezuje da usluge koje su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i ovim ugovorom, i da po završetku usluga preda Naručiocu protokolarne obrazace o ispitivanju .

 Izvođač se obavezuje:

 - da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;

 - da obezbedi dovoljnu radnu snagu;

 - da obezbedi bezbednost svih lica, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme trajanja izvođenja usluga;

 - da se strogo pridržava mera zaštite na radu;

 - da po završenoj usluzi odmah obavesti stručno lice Naručioca;

**Član 4.**

 Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu po izdavanju računa i protokolarnih obrazaca o ispitivanju u roku od \_\_\_\_\_\_\_ dana od dana dostavljenog izveštaja o Ispitivanju .

 Naručilac se obavezuje da uvede Izvođača u posao, i obezbedi mu nesmetan prilaz mestu izvođenja usluge.

**Član 5.**

Izvođač o završetku usluge koji su predmet ovog ugovora obaveštava predstavnika Naručioca.

**Član 6.**

Naručilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:

- ukoliko izvršene usluge ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača

- Izvođač nije postupio po primedbama predstavnika Naručioca;

- ukoliko Izvođač iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem usluge;

**Član 7.**

Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih zakonskih propisa.

**Član 8.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Nišu.

**Član 9.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana i traje 12 meseci.

**Član 10.**

Ovaj ugovor je sačinjen u četri jednakih primeraka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Prilozi i sastavni delovi ovog ugovora su:

- ponuda Izvođača br. \_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVOĐAČ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |  NARUČILAC: Opšta bolnica Pirot direktor, dr Goran Petrović  |