Opšta bolnica Pirot

Broj: 05-348-1

Datum: 10.08.2023. godine

ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel./fax: +381 10 343-101

Internet adresa: www.pibolnica.rs

Elektronska pošta: javne.nabavke@pibolnica.rs

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

- Podaci o Naručiocu:

| Naziv naručioca | Opšta bolnica Pirot |
| --- | --- |
| Adresa naručioca | Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot |
| Matični broj | 17817787 |
| PIB | 107155690 |
| Internet stranica | www.pibolnica.rs |

- Vrsta postupka nabavke:

Predmetna nabavka se sprovodi kao postupak nabavke u skladu sa članom 27. Stav 1) Zakona o Javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 91/2019) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

- Predmet javne nabavke: USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, VIDEO NADZORA

- Cilj postupka:

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o predmetnoj nabavci.

- Kontakt:

E-mail: aleksandar.panajotovic@pibolnica.rs

E-mail: javne.nabavke@pibolnica.rs

Tel./fax: +381 10 343-101

- Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se dostavlja na ponuđačevu  adresu putem pošte, ili putem kurira, ili na ponuđačev e-mail. Takođe se konkursna dokumentacija može preuzeti i lično u prostorijama naručioca svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova (Opšta bolnica Pirot, adresa: Vojvode Momčila bb, uprava kancelarija broj UP 21).

- Način podnošenja ponude i rok: Ponude se podnose u zatvorenim kovertama poštom  na adresu OPŠTA BOLNICA PIROT, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot ili lično u prostorijama pisarnice bolnice, kancelarija broj UP 1 sa naznakom:

"Ponuda za:

Nabavku usluge održavanja sistema tehničke zaštite, video nadzora

nabavka broj: 31/2023  -  NE OTVARAJ"

Sa zadnje strane koverte napisati naziv ponuđača, broj telefona ponuđača, osoba za kontakt i e-mail. adresu.

- Rok za podnošenje ponuda je:  15.08.2023. godine do 12:00 h. Blagovremenim će se smatrati ponude koje pristignu kod naručioca najkasnije do navedenog datuma i časa. Ponude koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

- Mesto vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti izvršeno odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda tj dana 15.08.2023. godine do 12:10 h.

- Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz predhodnu predaju pismenog punomoćja.

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- Predmet javne nabavke su usluge: - USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, VIDEO NADZORA

- Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: CPV   50000000 – usluge održavanja i popravke

- Partije: Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

- Procenjena vrednost  nabavke iznosi: 80.000,00  dinara bez PDV-a.

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA,  NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA ILI ISPORUKE DOBARA

USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, VIDEO NADZORA, NABAVKA BROJ:  31/2023

1. Obaveze servisera

- Da se na poziv korisnika odazove u što kraćem, razumnom, roku radi otklanjanja prijavljenih problema.

- Da podatke o sistemu tehničke zaštite i objektu čuva kao strogu poslovnu tajnu.

- Redovno održavanje  sistema tehničke zaštite podrazumeva jednokratni izlazak  i obavljanje sledećih aktivnosti:

  - Kod sistema za video nadzor: test snimača, hard diska, dužine snimanja i tačnog vremena a po potrebi i uz doplatu update firmware-a, zamena ventilatora i baterija, konektora, napajanja, čišćenje optike i podešavanje fokusa na kamerama...

  - Izdavanje Zapisnika o obavljenom održavanju sitema tehničke zaštite koji važi godinu dana koji važi godinu dana od dana izdavanja zapisnika.

  - Da u roku od 8 dana podnese obaveštenje mesno nadležnoj policijskoj upravi o potpisanom ugovoru.

- Izrada kartica za evidenciju ulaska i izlaska iz objekta. Ponuđač daje cenu za jednu karticu za jednog zaposlenog. Naručilac će u periodu važenja ugovora poručiti broj kartica za evidenciju ulaska i izlaska iz objekta u količini potreba za istim.

- Vanredno održavanje sistema tehničke zaštite po pozivu podrazumeva izlazak na teren po pozivu korisnika  i obavljanje sledećih aktivnosti:

  - otklanjanje kvarova

  - podešavanje parametra sistema video nadzora

  - provera ispravnosti rada uređaja za snimanje

  - provera ispravnosti kamera

  - provera ispravnosti mrežnih prenosnih puteva (kablovi, swithevi, POE, konektori)

  - da po potrebi promeni pokvareni deo,  zameni i dovede sistem u ispavno stanje.

  - Ponuđači dostavljaju uz ponudu, cenovnik osnovnih rezervnih delova za navedenu opremu.

2.Serviser uslugu vanrednog održavanje sistema tehničke zaštite po pozivu: (otklanjanje kvarova, podešavanje parametra sistema video nadzora, provera ispravnosti rada uređaja za snimanje, provera ispravnosti kamera,  provera ispravnosti mrežnih prenosnih puteva (kablovi, swithevi, POE, konektori),  izvršava u sledećimim rokovima:

- Rok za izvršenje usluge:  servisne intervencije-_______dana (maksimalno 3 dana).

Napomena: rok izvršenja usluge podrazumeva period od prijave kvara do predaje sistema tehničke zaštite u ispravno stanje korisniku.

- garantni rok za izvršene usluge -_____ meseci. (minimalno 12 meseci). Za ugrađene rezervne delove važiće garantni rok proizvođača rezervnih delova.

3.Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od ______ dana. (minimalno 30 dana, maksimalno 90 dana).

5.Komercijalni deo ponude:

- Redovno održavanje po fakturi servisera i po potpisanom Zapisniku o obavljenom redovnom održavanju sistema tehničke zaštite, ________ dinara bez PDV-a, odnosno ________ dinara sa PDV-om.

- Vanredno održavanje sistema tehničke zaštite po pozivu.

Cena servisnog sata za vanredno održavanje sistema: ________ dinara bez PDV-a, odnosno ________ dinara sa PDV-om.

- Izrada kartica za evidenciju ulaska i izlaska iz objekta ________ dinara bez PDV-a / za  jednog zaposlenog (jedna kartica), odnosno ________ dinara sa PDV-om / za  jednog zaposlenog (jedna kartica).

6.Rok važenja ponude ____________________. Napomena: minimalni rok važnosti je  30 dana od dana javnog otvaranja ponuda u skladu sa ZJN.

7.Ukupna vrednost ugovora određena je procenjenom vrednošću  nabavke i iznosi 80.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 96.000,00 din. sa PDV-om.

8. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi kopiju važeće Licence LT3 izdatu od Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

9. Kriterijum za izbor najpovojlnije ponude: "ekonomski najpovoljnija ponuda".

Ponuđači treba da dostave:

- Cenu za redovni pregled sistema tehničke zaštite; BP1max=40

- Cenu za servisnog sata za vanredno održavanje sistema tehničke zaštite po pozivu; BP2max=50

- Cenu za izradu jedne kartice za evidenciju ulaska i izlaska iz objekta; BP3max=10

Kriterijum za izbor: ekonomski najpovoljnija ponuda

Bira se ponuđač sa najvećim brojem pondera, koji se dobija po obrascu

Ukupan broj pondera: UBP = BP1 + BP2 + BP3.

Maksimalan ukupni broj pondera iznosi: UBP=100.

Formule za izračunavanje broja pondera:

Najniža ponuđena cena za redovan pregled opreme

BP1 = ---------------------------------------------------------------------------------- x 40

Ponuđena cena za redovan pregled opreme

Najniža cena servisnog sata za vanredno održavanje opreme

BP2 = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 50

Ponuđena cena servisnog sata za vanredno održavanje opreme

Najniža ponuđena cena za izradu jedne kartice za evidenciju ulaska i izlaska iz objekta

BP3 = ----------------------------------------------------------------------------------- x 10

Ponuđena cena za izradu jedne kartice za evidenciju ulaska i izlaska iz objekta

10.PRVI REZERVNI KRITERIJUM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti broj pondera, izabraće se ponuda ponuđača  koji  je ponudio duži garantni rok za izvršene usluge.

Dana: ___________________                                                                        Ponuđač: ______________________

M.P.                               Svojeručni potpis: _____________________

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača |  |
| --- | --- |
| Sedište i adresa ponuđača |  |
| Matični broj |  |
| PIB ponuđača |  |
| Ime osobe za kontakt |  |
| Elektronska adresa ponuđača |  |
| Telefon/telefaks |  |
| Broj računa i naziv banke |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2)NAČIN PODNOŠENjA PONUDE

| Način podnošenja ponude (potrebno zaokružiti): sa podizvođačem samostalno zajednička ponuda | (navesti nazive svih podizvođača/učesnika u zajedničkoj ponudi) |
| --- | --- |

Dana: ___________________                                                         Ponuđač: ______________________

M.P.                     Svojeručni potpis: _____________________

MODEL UGOVORA

USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, VIDEO NADZORA, NABAVKA BROJ:  31/2023

Zaključen izmedju:

1. Opšte bolnice Pirot, Vojvode Momčila b.b.Pirot, koga zastupa

direktor dr Goran Petrović (u daljem tekstu  Korisnik usluga)

Mat.br.: 17817787

PIB: 107155690

Br.tek.rač: 840-832661-89

i

2.________________________, ul. _______________________________

koga zastupa direktor ______________________ (u daljem  tekstu: Serviser).

Mat.br. ___________________

PIB: _____________________

Br.tek.rač.: ________________

Opšte odredbe ugovora:

Član 1.

Zakon o privatnom obezbeđenju, član 35,  propisuje obavezu potpisivanja ugovora o održavanju sistema tehničke zaštite, a Član 20, obavezu prijavljivanja ugovora lokalno nadležnoj policijskoj upravi. Ovim ugovorom definišu se prava i obaveze servisera i korisnika usluga servisa sistema tehničke zaštite.

Obaveze korisnika

Član 2.

- Da na vidnom mestu jasno označi da je prostor pod sistemom tehničke zaštite.

- Da snimke nadzorih kamera čuva minimum 30 dana, da ih ne objavljuje javno i ne prikazuje trećim licima.

- Da na zahtev inspektora MUP-a presnimi traženi period na disk ili fleš memoriju.

- Da redovno kontroliše funkcionalnost i ispravnost sistema i uočene probleme odmah prijavi serviseru.

- Da o značajnim promenama ili demontaži sistema obavesti servisera a ovaj da pismeno obavesti PU.

- Da ispostavljene fakture za izvršene usluge uplaćuje u roku.

Obaveze servisera

Član 3.

- Da se na poziv korisnika odazove u roku ______ dana radi otklanjanja prijavljenih problema.

- Da podatke o sistemu tehničke zaštite i objektu čuva kao strogu poslovnu tajnu.

- Redovno održavanja sistema tehničke zaštite podrazumeva jednokratni izlazak na teren i obavljanje sledećih aktivnosti:

  - Kod sistema za video nadzor: test snimača, hard diska, dužine snimanja i tačnog vremena a po potrebi i uz doplatu update firmware-a, zamena ventilatora i baterija, konektora, napajanja, čišćenje optike i podešavanje fokusa na kamerama...

  - Izdavanje Zapisnika o obavljenom održavanju sitema tehničke zaštite, koji važi godinu dana od dana izdavanja zapisnika.

  - Da u roku od 8 dana podnese obaveštenje mesno nadležnoj policijskoj upravi o potpisanom ugovoru.

- Vanredno održavanje sistema tehničke zaštite po pozivu podrazumeva izlazak na teren po pozivu korisnika  i obavljanje sledećih aktivnosti:

  - otklanjanje kvarova

  - podešavanje parametra sistema video nadzora

  - provera ispravnosti rada uređaja za snimanje

  - provera ispravnosti kamera

  - provera ispravnosti mrežnih prenosnih puteva (kablovi, swithevi, POE, konektori)

  - da po potrebi promeni pokvareni deo,  zameni i dovede sistem u ispavno stanje.

Cena servisiranja

Član 4.

- Redovni pregled - održavanje po fakturi servisera i po potpisanom Zapisniku o obavljenom održavanju sistema tehničke zaštite, ________ dinara bez PDV-a, odnosno ________ dinara sa PDV-om.

- Vanredno održavanje sistema tehničke zaštite po pozivu.

Cena servisnog sata za vanredno održavanje sistema: ________ dinara bez PDV-a, odnosno ________ dinara sa PDV-om.

- Izrada kartica za evidenciju ulaska i izlaska iz objekta ________ dinara bez PDV-a / za  jednog zaposlenog (jedna kartica), odnosno ________ dinara sa PDV-om / za  jednog zaposlenog (jedna kartica).

- Ukupna vrednost ugovora određena je procenjenom vrednošću javne nabavke i iznosi   80.000,00    din. bez PDV-a, odnosno 96.000,00  din. sa PDV-om.

- Plaćanje odloženo u roku od ______ dana. (minimalno 30 dana, maksimalno 90 dana).

- Serviser sačinjava urednu dokumentaciju o servisiranju  opreme, utrošenom materijalu i delovima, što je osnov za obračun pruženih usluga. Serviser je u obavezi da u zakonskom roku dostavi Naručiocu  račun  sa svim dokumentima vezanim za naplatu (faktura, radni nalog koji mora da sadrži: opremu koja je sevisirana, opis usluga i specifikaciju ugrađenih rezervnih delova). Rezervni delovi biće fakturisani po dostavljenom cenovniku koji je sastavni deo ponude.

Odricanje od odgovornosti

Član 5.

- Serviser isključivo vrši tehničko održavanje sistema ali ne vrši udaljeni monitoring niti fizičko obezbeđenje objekta.  Nakon izvršenog održavanja sistema tehničkog obezbeđenja ili servisa, serviser više nema nikakvu kontrolu nad sistemom i u tom smislu serviser se odriče bilo kakve posredne ili neposredne odgovornost za štetu nastalu u objektu bez obzira u kakvom je stanju bio sistem tehničke zaštite u trenutku nastanka štete (aktivan, neaktivan, uključen, isključen, ispravan ili neispravan).

- Na kvalitet i stabilnost internet i telefonskih veza serviser ne može da utiče pa tako ni neprekidni udaljeni pristup sistemu, ne može da garantuje.

- U periodu servisiranja ili neaktivnosti sistema tehničke zaštite iz bilo kog razloga, korisnik je dužan da obezbedi alternativne načine zaštite ukoliko je to neophodno.

Trajanje ugovora

Član 6.

Ovaj ugovor zaklučuje se na 6 meseci od dana zaključenja ugovora.

U slučaju nepridržavanja svaka od strana ima pravo otkaza ugovora dostavlanjem potpisane izjave o otkazu, sa otkaznim rokom od 30 dana.

Rešavanje sporova i završne odredbe

Član 7.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

Sva eventualna sporna pitanja u tumačenju i primeni ovog ugovora i njegovih sastavnih delova rešavaće sporazumno ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.

Ukoliko se nastali spor između ugovornih strana ne bude mogao rešiti sporazumno, isti  će se rešavati pred nadležnim Trgovinskim sudom u Nišu.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih po 2 (dva) zadržavaju obe ugovorne strane.

Sastavni deo ovog Ugovora su prilozi, kako sledi:

Prilog br. 1 - Ponuda Ponudjača zavedena kod Naručioca pod br._______ od _________ godine.

Prilog br. 2 – Cenovnik osnovnih rezervnih delova za navedenu opremu.

Serviser                                                                                                                        Korisnik usluga

_________________                                                                                                        Opšta bolnica Pirot

(naziv ponuđača)                                                                                                                     direktor

dr Goran Petrović

_________________