OPŠTA BOLNICA PIROT

Broj: 05-57-1

Datum: 05.03.2024. godine

P I R O T

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

**Nabavka usluga**

**- Ispitivanje gromobranske mreže, električne instalacije, ekvipotencijalizacije, za potrebe Opšte bolnice Pirot –**

**Referentni broj predmeta nabavke: 05-57-0**

**Pirot, MART 2024. godine**

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA**

**Naziv i adresa naručioca:** Opšta bolnica Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot, Internet adresa: [www.pibolnica.rs](http://www.pibolnica.rs)

**Vrsta naručioca:** zdravstvo

**Vrsta postupka javne nabavke:** Postupak javne nbavke u skladu sa čl. 27. Zakona o javnim nabavkama.

**Predmet javne nabavke: Usluge** – **Ispitivanje gromobranske mreže, električne instalacije, ekvipotencijalizacije, za potrebe Opšte bolnice Pirot**

**Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:** 71000000 - Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

**Kriterijum za dodelu ugovora je:** Najniža ponuđena cena

**PROCENJENA VREDNOST NABAVKE:** 110.000,00 dinara bez PDV-a.

**Način i mesto podnošenja ponuda:** Ponude sa pripadajućom dokumentacijom, mogu se dostavaiti:

1. **Putem pošte,** u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca:

 Opšta bolnica Pirot, adresa:Vojvode Momčila bb – Pirot, Pisarnica OB Pirot, kancelarija UP broj 1, sa obaveznom naznakom na licu koverte:

„Ne otvarati – Referentni broj predmeta nabavke: 05-57-0, nabavka – **Ispitivanje gromobranske mreže, električne instalacije, ekvipotencijalizacije, za potrebe Opšte bolnice Pirot**“ ;

1. **Lično**, preko pisarnice naručioca. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt i e-mail adresu;
2. **Putem mejla, na adresu:** javne.nabavke@pibolnica.rs;

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda: Rok za podnošenje ponuda je 11.03.2024. godine do 12:00 časova.

Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda: Ponuda koja bude primljena nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom.

Obaveštenje o mestu, danu i satu otvaranja ponuda, kao i vremenu i načinu podnošenja punomoćja:

Mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Opšte bolnice Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot.

Dan i sat otvaranja ponuda: Ponude će se otvarati 11.03.2024. godine u 12:00 časova.

Vreme i način podnošenja punomoćja: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje koje će predati Komisiji za nabavku pre otvaranja ponuda.

**Rok za donošenje odluke:** 10 dana od dana otvaranja ponuda.

**Za dodatne informacije obratiti se:** Aleksandaru Panajotoviću na sledeći broj telefona 010/305-469 radnim danom od 7-15h ili pisanim putem na e-mail: aleksandar.panajotovic@pibolnica.rs

Na osnovu upućenog poziva za podnošenje ponuda za nabavku **usluge** – **Ispitivanje gromobranske mreže, električne instalacije, ekvipotencijalizacije, za potrebe Opšte bolnice Pirot**, referentni broj predmeta nabavke. 05-57-0 dostavljamo Vam sledeću

**P O N U D U**

Da kvalitetno izvršavamo uslugu u skladu sa navedenim uslovima iz konkursne dokumentacije, poštujući sve važeće propise i standarde, na način: **(zaokružiti jedan od načina)**

a) samostalno

b) zajednička ponuda

c) sa pod*Izvršilac usluge*em

1. **Kontrola i merenje otpora uzemljenja gromobranske instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja**
* Stacionarni deo Opšte bolnice Pirot (prihvatni sistem, štapna hvataljka sa ranim startovanjem I temeljni uzemljivač, spusni provodnici – pocinkovana traka) radi se 1 x godišnje
* Poliklinički deo objekta Opšte bolnice Pirot (prihvatni sistem, štapna hvataljka sa ranim startovanjem I temeljni uzemljivač, spusni provodnici – pocinkovana traka) radi se 1 x godišnje

Cena za uslugu kontrole i merenja otpora uzemljenja gromobranske instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja za stacionar i poliklinički deo OB Pirot iznosi bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om.

1. **Kontrola i merenje otpora uzemljenja nosača solarnog postrojenja Opšte bolnice Pirot (prihvatni sistem- pocinkovana traka) radi se 1 x godišnje**

Cena za uslugu kontrole i merenja otpora uzemljenja nosača solarnog postrojenjaOB Pirot iznosi bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om.

1. **Merenje otpornosti sistema uzemljenja namenjenog za zaštitu od statičkog elektriciteta za rezervoar mazuta Opšte bolnice Pirot radi se 2 x godišnje**

Cena za usluge merenje otpornosti sistema uzemljenja namenjenog za zaštitu od statičkog elektriciteta za rezervoar mazuta Opšte bolnice Pirot, iznosi bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om.

1. **Ispitivanje električne instalacije i panik rasvete u objektima Opšte bolnice Pirot radi se 1 x godišnje**

Cena za uslugu ispitivanja električne instalacije i panik rasvete u objektima Opšte bolnice Pirot, iznosi bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima bez PDV-a (1+2+3+4): |  |
| PDV: |  |
| Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima sa PDV-om (1+2+3+4): |  |

Rok plaćanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana. Maksimalno 30 dana posle dostavljenog izveštaja o Ispitivanje.

Rok važenja ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(najmanje 30 dana)

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava pod*Izvršilac usluge*u: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Deo nabavke koji se poverava pod*Izvršilac usluge*u: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuđač mora da dostavi:

1. Ovlašćenje za rad u ovoj oblasti izdato od Ministarstva za rad i socijalnu politiku;

2. Licenca za odgovorno lice;

3. Uverenje o overavanju merila izdate od Zavoda za mere i dragocene metale;

Uz ponudu prilažemo priloge i dokaze tražene konkursnom dokumentacijom.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PONUĐAČ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime odgovornog lica)

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis)

**PODACI O PONUĐAČU**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Opština: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matični broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reg. br.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Šifra delatnosti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poreski identif. broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evid. u sist. PDV-a:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj žiro računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lice ovlašćeno za potpisivanje Ugovora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba za kontakt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dana: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PONUĐAČ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime odgovornog lica)

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis)

**MODEL UGOVORA O NABAVCI**

- **Nabavka usluge** – **Ispitivanje gromobranske mreže, električne instalacije, ekvipotencijalizacije, za potrebe Opšte bolnice Pirot -**

**Referentni broj predmeta nabavke 05-57-0**

U Modelu ugovora Izvršilac usluge mora da popuni sva polja, parafira sve strane, overi pečatom svaku stranu i potpiše model ugovora, čime potvrđuje da se slaže sa modelom Ugovora.

Zaključen između:

**Opšte bolnice Pirot,** ul. Vojvode Momčila bb, 18000 Pirot, koju zastupa vd direktor dr Momčilo Bojkić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

................................................................................................, ulica; koga zastupa...................................................................

(u daljem tekstu: Izvršilac usluge),

Osnov ugovora:

Nabavka broj: 05-57-0

Broj i datum odluke o dodeli ugovora:...............................................

Ponuda izabranog ponuđača br. ......................od...............................

 Ugovorne strane saglasno konstatuju:

 - da je Naručilac, na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 91/2019 i 92/2023 u daljem tekstu: Zakon) čl.27. sproveo postupak nabavke usluga– **Ispitivanje gromobranske mreže, električne instalacije, ekvipotencijalizacije, za potrebe Opšte bolnice Pirot, referentni broj predmeta nabavke: 05-57-0**;

- da je Izvršilac usluge dostavio ponudu broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine koja u potpunosti odgovara specifikaciji iz konkursne dokumentacije i predstavlja sastavni deo ugovora.

**Član 1.**

 Predmet Ugovora je usluga - **Ispitivanje gromobranske mreže, električne instalacije, ekvipotencijalizacije, za potrebe Opšte bolnice Pirot, referentni broj predmeta nabavke: 05-57-0**, pod uslovima i na način predviđen u specifikaciji Naručioca i ponudi Izvršioca usluge.

**Član 2.**

Ukupna vrednost ugovorenih usluga iz člana 1. ovog ugovora je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, što sa porezom na dodatu vrednost u visini od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara, ukupno iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinara.

**Član 3.**

 Izvršilac usluge se obavezuje da usluge koje su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i ovim ugovorom, i da po završetku usluga preda Naručiocu protokolarne obrazace o ispitivanju .

 *Izvršilac usluge* se obavezuje:

 - da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;

 - da obezbedi dovoljnu radnu snagu;

 - da obezbedi bezbednost svih lica, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme trajanja izvođenja usluga;

 - da se strogo pridržava mera zaštite na radu;

 - da po završenoj usluzi odmah obavesti stručno lice Naručioca;

**Član 4.**

 Naručilac se obavezuje da Izvršiocu usluge plati ugovorenu cenu po izdavanju računa i protokolarnih obrazaca o ispitivanju u roku od \_\_\_\_\_\_\_ dana od dana dostavljenog izveštaja o Ispitivanju .

 Naručilac se obavezuje da uvede Izvršioca usluge u posao, i obezbedi mu nesmetan prilaz mestu izvođenja usluge.

**Član 5.**

Izvršilac usluge o završetku usluge koji su predmet ovog ugovora obaveštava predstavnika Naručioca.

**Član 6.**

Naručilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:

- ukoliko izvršene usluge ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi *Izvršilac usluge*a

- Izvršilac usluge nije postupio po primedbama predstavnika Naručioca;

- ukoliko Izvršilac usluge iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem usluge;

**Član 7.**

Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih zakonskih propisa.

**Član 8.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Nišu.

**Član 9.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana i traje 12 meseci.

**Član 10.**

Ovaj ugovor je sačinjen u četri jednakih primeraka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Prilozi i sastavni delovi ovog ugovora su:

- ponuda Izvršioca usluge br. \_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVRŠILAC USLUGE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |  NARUČILAC: Opšta bolnica Pirot VD direktor, dr Momčilo Bojkić  |