Opšta bolnica Pirot

Broj: 05-415/1

18.10.2023. godine

P I R O T

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

postupak  nabavke  u skladu sa  čl. 27. Zakona o javnim nabavkama

(„Sl. glasnik RS” br. 91/2019 u dalјem tekstu: Zakon)

nabavka dobra, Nabavka UPS-a za server salu, za potrebe Opšte bolnice Pirot

Naručilac:Opšta bolnica Pirot,

Adresa:Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Internet adresa: javne.nabavke@pibolnica.rs

Zvanični sajt: www.pibolnica.rs

Registarski broj: 6168651974

Matični broj:17817787

Evidencija u sistemu PDV-a: 633837589

Šifra delatnosti:8610

PIB: 107155690

- Vrsta postupka: Postupak  nabavke narudžbenicom. Osnov za izuzeće član čl. 27. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 91/2019 u dalјem tekstu: Zakon)

- Predmet nabavke: nabavka dobara,  Nabavka UPS-a za server salu,  za potrebe Opšte bolnice Pirot. Nabavka  nije organozovana po partijama.

- Ukupna procenjena vrednost javne nabavke: 250.000,00  dinara bez PDV-a

- Redni broj nabavke: Interni broj narudžbenice: 39/2023.

- Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: ORN: 30237280 – pribor za napajanje električnom energijom.

- Kontakt: Saša Marinković  010/305-370;

e-mail: javne.nabavke@pibolnica.rs

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

-Naziv i adresa naručioca: Opšta bolnica Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, 18300  P I R O T

-Kriterijum za izbor: Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma: Cena.

-Način podnošenja ponude i rok: Ponude sa pripadajućom dokumentacijom, mogu se dostaviti do 25.10.2023. godine do 12:00h, na sledeći način:

- Putem pošte, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca:

Opšta bolnica Pirot, adresa:Vojvode Momčila bb – Pirot, Pisarnica OB Pirot, kancelarija UP broj 1, sa obaveznom naznakom na licu koverte:

„Ne otvarati  – broj nabavke 05-415, nabavka dobara – Nabavka UPS-a za server salu “ ;

- Lično, preko pisarnice naručioca. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt i e-mail adresu;

- Putem mejla, na adresu: javne.nabavke@pibolnica.rs;

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će biti izvršeno dana 25.10.2023. godine u 12:15 h.

Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponuđača uz prethodnu predaju pismenog punomoćja.

- Rok za donošenje odluke:10 dana od dana otvaranja ponuda.

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA,  NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA ILI ISPORUKE DOBARA,

| RB | Naziv | JM | Količina | Cena bez PDV-a | PDV | Cena sa PDV-om | Naziv i model artikla koji se nudi | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | UPS: Sentinel Dual SDU 6000 A7 Riello - On-line double conversion (VFI) - Snaga: 6000VA / 6000W, Power factor(Cos Fi): 1 ULAZ - Nominalni ulazni napon: 220 - 230 - 240 Vac, tolerancija ul. napona 184 - 276 Vac pri 100% opterećenja - Ulazna frekvencija: 50 Hz / 60 Hz ± 5 Hz - Faktor snage: > 0.98 - Strujno izobličenje THDi: ≤5% - Tolerancija napona na by-pass-u: 180 - 264Vac (selectable in Economy Mode and SMART ACTIVE Mode) IZLAZ - Nominalni napon na izlazu: 220 - 230 - 240 Vac - Distorzija izlaznog napona pri linearnom / ne-linearnom opterećenju: < 1% / <3% - Autonomija: 5 minuta pri punom opterećenju. - Vreme punjenja baterije: 4-6 sati OSTALO - Tower - Težina: 46 kg, Dimenzije (VxŠxD): 448 x 131 x 640 / 3U x 19” x 640 mm - LCD displej - Komunikacija: USB port, RS232 port, slot za komunikacione kartice. - Ulaz: Terminal block - Izlaz: Terminal block + 2 IEC 320 C19 - Standardi: EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU - Radna temperatura: 0 ÷ 40 °C - Dopuštena vlažnost vazduha: 5- 95% bez kondenzacije - Nivo buke: <48dBA na 1m , - ili boljih karakteristika | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |

Kriterijum za izbor najpovojlnije ponude: "CENA".

Garantni rok: Minimum 24 meseca.

Ponuđač se obavezuje da pruži potrebne konsultacije i pomoć pri instalaciji uređaja.

PRVI REZERVNI KRITERIJUM:

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu izabraće se ponuda ponuđača  koji  je ponudio duži  garantni rok za predmetna dobra.

DRUGI REZERVNI KRITERIJUM:

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu i isti ponudjeni garntni rok, izabraće se ponuda ponuđača  koja sadrži duži  rok plaćanja.

U cenu su uračunati svi troškovi, (nabavka i isporuka opreme fco magacin kupca).

Nije dozvoljeno traženje avansa. Rok plaćanja: do 30 dana.

Mesto isporuke fco Opšta bolnice Pirot, adresa: Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot.

Rok za isporuku nemože biti duži od  50 dana. U slučaju da ugovoreni prodavac ne isporuči tražena dobra u roku od 50 dana od dana potpisivanja ugovora, porudžbina se automatski otkazuje i narudžbenicu dobija prvi naredni ponuđač.

Dobro koje je predmet nabavke mora odgovarati datoj tehničkoj specifikaciji, tehničkim normativima i standardima kao i da poseduju potrebne ateste, a odgovornost za njihov kvalitet snosi  Prodavac. U slučaju zapisnički utvrđenih nedostataka u kvalitetu i očiglednih grešaka, Prodavac mora iste otkloniti najkasnije u roku od 24 časa od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

|  | Dana: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponuđač: ___________________ |  | m.p. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Svojeručni potpis:___________ |

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| POPUNjAVA PONUĐAČ |
| --- |
| Naziv ponuđača |  |
| Sedište i adresa ponuđača |  |
| Matični broj |  |
| PIB ponuđača |  |
| Ime osobe za kontakt |  |
| Elektronska adresa ponuđača |  |
| Telefon/telefaks |  |
| Broj računa i naziv banke |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2)NAČIN PODNOŠENjA PONUDE

| Način podnošenja ponude (potrebno zaokružiti): sa podizvođačem samostalno zajednička ponuda | (navesti nazive svih podizvođača/učesnika u zajedničkoj ponudi) |
| --- | --- |

3) PONUDA

| POPUNjAVA PONUĐAČ |
| --- |
| Ponuđena cena bez PDV-a u dinarima |  |
| Iznos PDV-a u dinarima |  |
| Ponuđena cena sa PDV-om u dinarima |  |
| Rok plaćanja: do 30 dana. Avansno plaćanje nije dozvoljeno. |  |
| Rok važenja ponude (Vreme važenja ponude ne kraće od 60 dana) |  |
| Rok za isporuku nemože biti duži od 50 dana od dana potpisivanja ugovora. |  |
| Garantni rok za ponuđeno dobro (minimalno 24 mesecа) |  |

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

MODEL UGOVORA

Model ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

UGOVOR O KUPOPRODAJI

Zaključen između:

1. Opšte bolnice Pirot, iz Pirota, ul. Vojvode Momčila bb, koju zastupa direktor Opšte bolnice Pirot dr Goran Petrović (u daljem tekstu: Kupac)

i

2. ________________________, iz ____________, ul. _________________________, koga

zastupa ____________________________________________ (u daljem tekstu: Prodavac)

Matični br. __________; PIB: ____________

Tekući račun br.:______________________, Naziv banke: _____________________(U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podisporučioca, potrebno je navesti sve ponuđače iz grupe ponuđača, odnosno sve podisporučioce).

PREDMET UGOVORA I CENA

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:  da je Kupac, na osnovu odredbe čl. 27. Zakona o javnim nabavkama(„Sl. glasnik RS” br. 91/2019 u dalјem tekstu: Zakon) sproveo postupak  nabavke dobra – Nabavka UPS-a za server salu (ref.br.05-415).

- Ugovorne strane saglasno konstatuju da  cena predmeta ugovora  iznosi:______________ dinara bez PDV-a, sa PDV-om: _______________dinara. Cenom su obuhvaćeni svi troškovi isporuke dobra fco magacin kupca.

- da je Prodavac, dana ______________. godine, dostavio ponudu br. ______________.

- da ponuda Prodavca u svemu odgovara tehničkoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije, koja je sastavni deo ovog Ugovora;

Član 2.

Obavezuje se kupac da će izvršiti plaćanje kupoprodajne cene u roku od _____ dana isporuke dobra.

ROK I MESTO ISPORUKE

Član 3.

Prodavac se obavezuje da isporuči dobro u roku od _______ od dana od zaključenja ugovora. Isporuka se smatra izvršenom danom predaje ugovorenog dobra fco magacin kupca.

Prilikom kvantitativnog prijema, Prodavac je u obavezi da isporuči dobro o svom trošku na adresu Kupca.

Uočeni nedostaci pri kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, kao što su oštećenja ugovorenog dobra, manjak  u odnosu na fakturu i listu pakovanja, kao i neslaganje u odnosu na ugovorene tehničke karakteristike, konstatovaće se komisijskim zapisnikom.

Prodavac se obavezuje da u roku od dva dana pokrene postupak za otklanjanje nedostataka u isporuci, konstatovanih komisijskim zapisnikom, kako bi se Kupcu isporučili nedostajući delovi, zamenili neispravni i neadekvatni delovi.

Obaveze iz prethodnog stava ovog člana Prodavac je dužan izvršiti na svoj teret.

KVALITET UGOVORENE OPREME I GARANCIJA

Član 4.

Prodavac garantuje da je isporučena dobro novo, iz tekuće prizvodnje, kvalitetna i funkcionalna, u svemu saglasna sa dostavljenom ponudom, kao i sa odredbama ovog Ugovora.

Prodavac obezbeđuje garanciju za isporučenog dobra.

Ponuđač daje garanciju u trajanju od ___________ meseca za  isporučeno dobro iz člana 1. ovog Ugovora.

Kvantitativni prijem predmetne nabavke vrši se prilikom prijema u magacinu Kupca u prisustvu predstavnika Prodavca. Eventualna reklamacija od strane Kupca na  isporučene količine i kvalitet mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena Proizvođaču u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa.Ukoliko se isporukom ne zadovolji kvalitet i kvantitet, Prodavac je u obavezi da Kupcu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana isporuči traženu količinu dobara odgovarajućeg kvaliteta i kvantiteta.

Ukoliko Prodavac ne izvrši zamenu robe u roku iz prethodnog stava, Kupac ima pravo da nabavi tražene količine robe odgovarajućeg kvaliteta od drugog Prodavca, a Prodavac je dužan da Kupcu nadoknadi razliku u ceni.

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA

Član 5.

Za Naručioca: Za praćenje i kontrolisanje izvršenja ugovornih obaveza Naručilac određuje lice: Saša Marinković,  broj telefona 010/305370, elektronska pošta: sasa.marinkovic@pibolnica.rs

Za Izvršioca usluge: Za praćenje i kontrolisanje izvršenja ugovornih obaveza Pružalac usluga određuje lice _____________________ broj telefona: _________________________, elektronska pošta:____________________________.

REŠAVANJE SPOROVA

Član 6.

U slučaju eventualnih sporova, koji nastanu primenom ovog Ugovora, i nemogućnosti sporazumnog rešenja, strane saglasno ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Nišu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima  i podzakonskim aktima iz te oblasti.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

PRODAVC		 	                                                                                   KUPAC

DIREKTOR                                                                                                      DIREKTOR

OPŠTE BOLNICE PIROT

dr Goran Petrović

____________________		                                                                      _____________________